## Лист1
Расчет мощности на активном сопротивлении |  |  | Расчет мощности на комплексном сопротивлении
По эффективному значению напряжения |  |  | По эффективному значению напряжения
U, В (эфф.) | R, Ом | P, Вт | U, В (эфф.) | R, Ом | jX, Ом | ¦Z¦, Ом | S, ВА | Р, Вт | Q, ВАр | I, А (эфф)
100 | 50 | 200 | 100 | 50 | -25 | 55.9017 | 178.8854 | 160 | -80 | 1.7889
Здесь показано тоже самое, но напряжение по амплитуде |  |  | Здесь показано тоже самое, но напряжение по амплитуде
U, В (ампл.) | R, Ом | P, Вт | U, В (ампл.) | R, Ом | jX, Ом | ¦Z¦, Ом | S, ВА | Р, Вт | Q, ВАр
141.4214 | 50 | 200 | 141.4214 | 50 | -25 | 55.9017 | 178.8854 | 160 | -80
Желтые ячейки - для ввода чисел, остальные только просмотр.
𝑈_(ампл.)=√2 𝑈_(эфф.)